Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг № 2.15/2018

Дата обследования "25" января 2018г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта   
и услуг для инвалидов и других МГН**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 20 «Гармония»

(МБДОУ ДСОВ № 20 «Гармония»)652057, Кемеровская область, город Юрга, улица Максименко 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Структурно-функциональные зоны и элементы** | **Значимые барьеры для инвалидов и МГН\***  (физические, информативные, организационные) | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капремонта)** | | **Состояние доступности соответствующей зоны** | | |
| **Неотложные мероприятия**  (1 этап) | **Отложенные мероприятия** (2 этап) | На момент обследования | После 1-го этапа | После 2-го этапа |
| 1 | **Территория, прилегающая к зданию**  - Вход (входы) на территорию  - Путь (пути) движения на территории  - Лестница (наружная)  - Пандус (наружный)  - Автостоянка и парковка | 1.1. ДУ-им  1.2. ДУ-им  1.3. ДУ- дистант  1.4. ВНД  1.5. ДЧ  1.6. ВНД  1.7. ДУ-пп  1.8. ДУ-пп | 1.1. ДУ-им  1.2. ДУ-им  1.3. ДУ-дистант  1.4. ВНД  1.5. ДЧ  1.6. ВНД  1.7. ДЧ  1.8. ДЧ | 1.1. ДЧ  1.2. ДУ-им  1.3. ДУ-дистант  1.4. ВНД  1.5. ДЧ  1.6. ВНД  1.7. ДЧ  1.8. ДЧ | К  О-н  О-в  С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н  О-в  С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н  О-в  С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| **2** | **Вход в здание**  - Лестница (наружная)  - Пандус (наружный)  - Входная площадка (перед дверью)  - Дверь (входная)  - Тамбур | 2.1. ДУ-пп  2.2. ДУ-пп  2.3. ДУ-дистант  2.4. ВНД  2.5. ДУ-пп  2.6. ВНД  2.7. ДУ-пп  2.8. ДУ-пп | 2.1. ДУ-пп  2.2. ДУ-пп  2.3. ДУ-дистант  2.4. ВНД  2.5. ДЧ  2.6. ВНД  2.7. ДЧ  2.8. ДЧ | 2.1. ДЧ  2.2. ДЧ  2.3. ДУ-дистант  2.4. ВНД  2.5. ДЧ  2.6. ВНД  2.7. ДЧ  2.8. ДЧ | К  О-н  О-в  С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н  О-в  С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н  О-в  С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| **3** | **Пути движения внутри здания**  - Коридор ((вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)  -Лестница (наружная)  -Пандус (наружный)  -Лифт пассажирский (или подъёмник)  - Дверь  -Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1. ДУ-пп  3.2. ДУ-пп  3.3. ДУ-пп  3.4. ДУ-пп  3.5. ДУ-им  3.6. ДУ-пп  3.7. ДУ-им  3.8. ДУ-им | 3.1. ДУ-пп  3.2. ДУ-пп  3.3. ДУ-пп  3.4. ДУ-пп  3.5. ДУ-им  3.6. ДУ-пп  3.7. ДУ-им  3.8. ДУ-им | 3.1. ДУ-пп  3.2. ДУ-пп  3.3. ДУ-пп  3.4. ДУ-пп  3.5. ДУ-им  3.6. ДУ-пп  3.7. ДУ-им  3.8. ДУ-им | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| **4** | **Зоны целевого назначения**  - Кабинетная форма обслуживания  - Зальная форма обслуживания  -Прилавочная форма обслуживания  - Форма обслуживания с  перемещением по маршруту  - Кабина индивидуального обслуживания  **Жилые помещения**  **Места приложения труда** | 4.1. ДУ-пп  4.2. ДУ-пп  4.3. ДУ-пп  4.4. ДУ-пп  4.5. ДУ-пп  4.6. ДУ-пп  4.7. ДУ-пп  4.8. ДУ-пп | 4.1. ДУ-пп  4.2. ДУ-пп  4.3. ДУ-пп  4.4. ДУ-пп  4.5. ДУ-пп  4.6. ДУ-пп  4.7. ДУ-пп  4.8. ДУ-пп | 4.1. ДУ-пп  4.2. ДУ-пп  4.3. ДУ-пп  4.4. ДУ-пп  4.5. ДУ-пп  4.6. ДУ-пп  4.7. ДУ-пп  4.8. ДУ-пп | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения**  - Туалетная комната  -Душевая  /ванная комната  - Бытовая комната (гардеробная) | 5.1. ВНД  5.2. ВНД  5.3. ВНД  5.4. ВНД  5.5. ДУ-пп  5.6. ДУ-пп  5.7. ДУ-пп  5.8. ДУ-пп | 5.1. ВНД  5.2. ВНД  5.3. ВНД  5.4. ВНД  5.5. ДУ-пп  5.6. ДУ-пп  5.7. ДУ-пп  5.8. ДУ-пп | 5.1. ВНД  5.2. ВНД  5.3. ВНД  5.4. ВНД  5.5. ДУ-пп  5.6. ДУ-пп  5.7. ДУ-пп  5.8. ДУ-пп | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| **6** | **Система информации на объекте**  - Комплексность  - Единообразие и непрерывность  - Оповещение о чрезвычайных ситуациях  **Сайт организации** | 6.1. ДУ-пп  6.2. ДУ-пп  6.3. ДУ-пп  6.4. ДУ-пп  6.5. ДУ-пп  6.6. ДУ-пп  6.7. ДУ-пп  6.8. ДУ-пп | 6.1. ДУ-пп  6.2. ДУ-пп  6.3. ДУ-пп  6.4. ДУ-пп  6.5. ДУ-пп  6.6. ДУ-пп  6.7. ДУ-пп  6.8. ДУ-пп | 6.1. ДУ-пп  6.2. ДУ-пп  6.3. ДУ-пп  6.4. ДУ-пп  6.5. ДУ-пп  6.6. ДУ-пп  6.7. ДУ-пп  6.8. ДУ-пп | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У | К  О-н О-в С-п С-ч Г-п Г-ч У |
| **7** | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1. ДУ-им  7.2. ДУ-им  7.3. ДУ-дистант  7.4. ВНД  7.5. ДУ-дистант  7.6. ВНД  7.7. ДУ-им  7.8. ДУ-им | 7.1. ДУ-им  7.2. ДУ-им  7.3. ДУ-дистант  7.4. ВНД  7.5. ДУ-дистант  7.6. ВНД  7.7. ДУ-им  7.8. ДУ-пп | 7.1. ДУ-им  7.2. ДУ-им  7.3. ДУ-дистант  7.4. ВНД  7.5. ДУ-дистант  7.6. ВНД  7.7. ДУ-им  7.8. ДУ-пп | К  О-н О-в  С-п С-ч  Г-п Г-ч У | К  О-н О-в  С-п С-ч  Г-п Г-ч У | К  О-н О-в  С-п С-ч  Г-п Г-ч У |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К** | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-дист | ВНД | ДУ-им | ВНД | ДУ-им | ДУ-пп |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДЧ | ДЧ | ДУ-дист | ВНД | ДУ-им | ВНД | ДУ-им | ДЧ |
| - после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ) | ДЧ | ДЧ | ДУ-дист | ВНД | ДУ-им | ВНД | ДУ-им | ДЧ |