Приложение 1

к Паспорту доступности объекта и услуг № 2.15/2018

Дата обследования "25" января 2018г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта
и услуг для инвалидов и других МГН**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 20 «Гармония»

(МБДОУ ДСОВ № 20 «Гармония»)652057, Кемеровская область, город Юрга, улица Максименко 14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Структурно-функциональные зоны и элементы** | **Значимые барьеры для инвалидов и МГН\***(физические, информативные, организационные) | **Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капремонта)** | **Состояние доступности соответствующей зоны** |
| **Неотложные мероприятия**(1 этап) | **Отложенные мероприятия** (2 этап) | На момент обследования | После 1-го этапа | После 2-го этапа |
| 1 | **Территория, прилегающая к зданию**- Вход (входы) на территорию- Путь (пути) движения на территории- Лестница (наружная)- Пандус (наружный)- Автостоянка и парковка  | 1.1. ДУ-им1.2. ДУ-им1.3. ДУ- дистант1.4. ВНД1.5. ДЧ1.6. ВНД1.7. ДУ-пп1.8. ДУ-пп | 1.1. ДУ-им1.2. ДУ-им1.3. ДУ-дистант1.4. ВНД1.5. ДЧ1.6. ВНД1.7. ДЧ1.8. ДЧ | 1.1. ДЧ1.2. ДУ-им1.3. ДУ-дистант1.4. ВНД1.5. ДЧ1.6. ВНД1.7. ДЧ1.8. ДЧ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| **2** | **Вход в здание**- Лестница (наружная)- Пандус (наружный)- Входная площадка (перед дверью)- Дверь (входная)- Тамбур | 2.1. ДУ-пп2.2. ДУ-пп2.3. ДУ-дистант2.4. ВНД2.5. ДУ-пп2.6. ВНД2.7. ДУ-пп2.8. ДУ-пп | 2.1. ДУ-пп2.2. ДУ-пп2.3. ДУ-дистант2.4. ВНД2.5. ДЧ2.6. ВНД2.7. ДЧ2.8. ДЧ | 2.1. ДЧ2.2. ДЧ2.3. ДУ-дистант2.4. ВНД2.5. ДЧ2.6. ВНД2.7. ДЧ2.8. ДЧ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| **3** | **Пути движения внутри здания**- Коридор ((вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)-Лестница (наружная)-Пандус (наружный)-Лифт пассажирский (или подъёмник)- Дверь-Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1. ДУ-пп3.2. ДУ-пп3.3. ДУ-пп3.4. ДУ-пп3.5. ДУ-им3.6. ДУ-пп3.7. ДУ-им3.8. ДУ-им | 3.1. ДУ-пп3.2. ДУ-пп3.3. ДУ-пп3.4. ДУ-пп3.5. ДУ-им3.6. ДУ-пп3.7. ДУ-им3.8. ДУ-им | 3.1. ДУ-пп3.2. ДУ-пп3.3. ДУ-пп3.4. ДУ-пп3.5. ДУ-им3.6. ДУ-пп3.7. ДУ-им3.8. ДУ-им | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| **4** | **Зоны целевого назначения**- Кабинетная форма обслуживания- Зальная форма обслуживания-Прилавочная форма обслуживания- Форма обслуживания сперемещением по маршруту- Кабина индивидуального обслуживания**Жилые помещения****Места приложения труда** | 4.1. ДУ-пп4.2. ДУ-пп4.3. ДУ-пп4.4. ДУ-пп4.5. ДУ-пп4.6. ДУ-пп4.7. ДУ-пп4.8. ДУ-пп | 4.1. ДУ-пп4.2. ДУ-пп4.3. ДУ-пп4.4. ДУ-пп4.5. ДУ-пп4.6. ДУ-пп4.7. ДУ-пп4.8. ДУ-пп | 4.1. ДУ-пп4.2. ДУ-пп4.3. ДУ-пп4.4. ДУ-пп4.5. ДУ-пп4.6. ДУ-пп4.7. ДУ-пп4.8. ДУ-пп | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения**- Туалетная комната-Душевая/ванная комната- Бытовая комната (гардеробная) | 5.1. ВНД5.2. ВНД5.3. ВНД5.4. ВНД5.5. ДУ-пп5.6. ДУ-пп5.7. ДУ-пп5.8. ДУ-пп | 5.1. ВНД5.2. ВНД5.3. ВНД5.4. ВНД5.5. ДУ-пп5.6. ДУ-пп5.7. ДУ-пп5.8. ДУ-пп | 5.1. ВНД5.2. ВНД5.3. ВНД5.4. ВНД5.5. ДУ-пп5.6. ДУ-пп5.7. ДУ-пп5.8. ДУ-пп | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| **6** | **Система информации на объекте**- Комплексность- Единообразие и непрерывность- Оповещение о чрезвычайных ситуациях**Сайт организации** | 6.1. ДУ-пп6.2. ДУ-пп6.3. ДУ-пп6.4. ДУ-пп6.5. ДУ-пп6.6. ДУ-пп6.7. ДУ-пп6.8. ДУ-пп | 6.1. ДУ-пп6.2. ДУ-пп6.3. ДУ-пп6.4. ДУ-пп6.5. ДУ-пп6.6. ДУ-пп6.7. ДУ-пп6.8. ДУ-пп | 6.1. ДУ-пп6.2. ДУ-пп6.3. ДУ-пп6.4. ДУ-пп6.5. ДУ-пп6.6. ДУ-пп6.7. ДУ-пп6.8. ДУ-пп | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |
| **7** | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1. ДУ-им7.2. ДУ-им7.3. ДУ-дистант7.4. ВНД7.5. ДУ-дистант7.6. ВНД7.7. ДУ-им7.8. ДУ-им | 7.1. ДУ-им7.2. ДУ-им7.3. ДУ-дистант7.4. ВНД7.5. ДУ-дистант7.6. ВНД7.7. ДУ-им7.8. ДУ-пп | 7.1. ДУ-им7.2. ДУ-им7.3. ДУ-дистант7.4. ВНД7.5. ДУ-дистант7.6. ВНД7.7. ДУ-им7.8. ДУ-пп | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ | КО-нО-вС-пС-чГ-пГ-чУ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** | **К**  | **О-н** | **О-в** | **С-п** | **С-ч** | **Г-п** | **Г-ч** | **У** |
| - на момент обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | ДУ-пп | ДУ-пп | ДУ-дист | ВНД | ДУ-им | ВНД | ДУ-им | ДУ-пп |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | ДЧ | ДЧ | ДУ-дист | ВНД | ДУ-им | ВНД | ДУ-им | ДЧ |
| - после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ) | ДЧ | ДЧ | ДУ-дист | ВНД | ДУ-им | ВНД | ДУ-им | ДЧ |